广州市交通运输职业学校

用户需求书

编号：QD－74－14－03                版本号：A/0                 流水号：

4号楼西面空地新汽车实训场地钢架构工程

招标用户需求

- 招标人：广州市交通运输职业学校;

联系人：赵老师    联系电话：(020)86092537   13560439902

- 项目概况:

2．1、工程名称：4号楼西面空地新建汽车实训场地钢架构工程

2．2、工程位置：广州市交通运输职业学校内；

2．3、工程范围：本工程项目地面总面积约650㎡;

2．4、资金来源：自筹资金;

2．5、投资限价总额：人民币9.8万元,高于限价作废标处理.

3、招标内容:见附件;(工作量清单)

4、工程施工时间:合同签定后20天内完工;

5、递交投标文件截止时间:

5.1、递交投标文件截止时间:2015年10月21日上午15:00时止;

5.2、如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竟争时,招标人在确认正式投标人之前,可以发出补充公告,适当延长报名时间。

6、投标文件递交地点:广州市交通运输职业学校总务科;

7、投标人资格条件:

7.1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被受权有效.

7.2、投标人均具有独立法人资格,持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,按国家法律、法规经营。

7.3、投标人须具备建设行政主管部门颁发的广州市建筑工程、装饰工程或钢架构、板材安装制作工程三级(含三级)以上及相应的施工资质(资质符合年检要求),注册资金在50万以上(含50万)。

7.4、关于联合体投标:本项目不接受联合体投标。

7.5、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;

7.6、投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状况;

7.7、投标人与本项目的招标人、招标代理均没有隶属关系或其他利害关系;

8、投标文件要求:

8.1、投标文件用A4纸印制并装订成册并注明总报价的密封件一式一份。

8.2、投标人提交的投标文件应包括以下资料：

8.2.1、注明总报价的报价表（需盖投标人公章）；

8.2.2、投标企业营业执照（必须提供年检页），税务登记证书，法定代表人证明书。

8.2.3、投标文件应作出工程施工质量、时间承诺。

8.3、投标人按招标人提供的工程量为投标依据。

9、评标方式:在符合投标人的资格条件的前提下遵循最低价中标的原则;

10、付款方式: 工程竣工验收合格后1个月内支付95%的工程款， 5%的工程款作质保金，保质期满一年后结清工程余款。

11其他事项:

11.1、满足资格审查合格的投标申请人不足3名时为招标失败,招标人分析招标失败原因,修正招标方案重新组织招标。

11.2、招标人因两次或多次招标失败,需申请改变招标方式或不招标的,应按《广东省实施〈中华人民共和国招投标法〉办法》及《省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2》的文件第四十条执行。

招标人:广州市交通运输职业学校

二O一五年十月十九日

下页附件：

附件

工 程 量 清 单

建设单位：广州市交通运输职业学校

工程名称: 4号楼西面空地新汽车实训场地钢架构工程

| 序号 | 工程费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钢 架 构 制 安 部 分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、 规格、尺寸、用料材质、颜色；按施工图尺寸内容制安钢架构； 2、 钢架构柱用160*160*5㎜厚钢柱、中间支柱可用120*120*4㎜厚钢柱； 3、用250*250*12㎜厚钢板制安架构钢柱底座： 4、钢架构三角架可用50*50*5角铁、支撑用40*40*4角铁。或用ø63*4厚镀锌钢管、支撑可用40/32*3㎜厚镀锌钢管焊接 5、檩条用镀锌C型槽钢120高*2㎜厚； 6、屋面（瓦面）用426双层彩钢板夹50㎜厚泡沫； 7、前向招牌21000*1050㎜高可用凸形彩钢或426双层彩钢板夹50㎜厚泡沫钢板； 8、后面用足1.0㎜厚不锈钢板定型制安檐口排水槽，或2.0㎜镀锌板定型制安水槽（含110下水管）； 9、钢材除锈、打磨、焊接、油漆； 10、施工后场地杂物的清理外运； | 660 | ㎡ |  |  | 含油漆 |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| B | 安全防护、文明施工措施费=小计* % | 1 | 项 |  |  |  |
| C | 合计 |  |  |  |  |  |
| D | 综合收含税金 % |  |  |  |  |  |
| E | 共计 |  |  |  |  |  |